### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 二、★供货范围

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Psytech心理实验系统 | 10套 |  |
| 2 | CRT显示器 | 4台 |  |
| 3 | 实验视频采集卡 | 2套 |  |
| 4 | 耳麦 | 60个 |  |
| 5 | 实验室橡胶地板材料 | 110平方米 | 包安装 |

## 四、技术要求

### （一）总体要求

    - 所提供的产品必须是制造厂商完整的、技术先进且全新的（包括所有零配件、专用工具等）原包装专业产品，其技术性能符合国家质量检测标准和安全稳定运行的要求。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

    - 提供产品说明原件（包括彩色图片、技术性能说明及参数等）及产品外形、尺寸、重量等。投标时须注明产品产地、品牌、型号等。

    - 本章技术要求仅为对产品的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供产品技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

    - 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致废标。

    - 以下内容若涉及“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### （二）具体技术参数及要求

1、 Psytech心理实验台       10台

1） 系统构件：

    - 实验软件。实验软件具备实验材料选择、参数设置、刺激呈现、数据采集、实验列表管理、数据保存、结果打印等功能。

    - ★主机。主机通过反应盒采集被试反应数据，通过USB接口传输至PC机。

    - 反应盒。反应盒有三键和四键两种，并可选配脚踏开关；通过PS2口和主机相连，一个主机可扩展至4个反应盒和脚踏开关。

    - ★实验台。根据实验室的大小，要求实验台的长为120cm，宽为90cm，高为80cm。

    - 其他外联式的实验仪器。通过USB2的端口与主机进行连接，可连接其他的分立式的实验仪器。

    - ★独立的实验数据处理系统。能独立处理实验数据。

2） 功能要求：

    - 提供开放式实验课程设计，学生可灵活多样地修改实验参数和实验呈现内容。

    - 具有良好的扩展性，一套主机可根据需要连接四个不同类型的反应盒，可选配脚踏开关；也可以连接其他分立式实验仪器。

    - 可根据客户需要自由增减实验数目及内容。

    - 提供大量实验模板，可根据客户需要设计新的实验。

    - 通过网络功能，教师可方便地进行实验列表管理，根据教学需要自定义实验列表。同时教师也可以在一台计算机上对所有联网计算机统一设定当前的实验和参数。

    - 基于网络功能，在数据传输上，实验结束后的原始实验数据及结果报表将通过网络自动传输至服务器，方便教师批阅和统计研究。

    - 原始数据可保存至数据库，也可导出为Excel格式， 方便地导入SPSS进行统计分析。

    - ★实验结果的呈现与处理可以在单机版和网络版间转换。

    - ★产品要求有省级（直辖市）或以上计量测试技术研究中心出具的实验测试仪系列产品的检测报告。

3） 实验内容要求：

实验系统能完成下列实验：

①   ★操作实验（58个）

视觉简单反应时、听觉简单反应时、视觉选择反应时、听觉选择反应时、视觉辨别反应时、听觉辨别反应时、极限法测明度差别阈限、平均差误法测线段长度、恒定刺激法测频率差别阈限、对偶比较测颜色爱好、等级排列测顺序量表、信号检测论（有无法，比较不同频率）、信号检测论（迫选法）、信号检测论（评价法）、时间知觉（无反馈）、时间知觉（有反馈）、速度知觉（无反馈）、速度知觉（有反馈）、似动现象、不同报告方法瞬时记忆、短时记忆（图形再认）、长时记忆（比较有意义）、不同学习材料记忆广度、空间位置记忆广度、系列位置效应、概念形成、学习迁移、前摄倒摄作用、表象心理旋转、句图匹配、听觉视觉编码、信息提取、平行扫描系列扫描、错误记忆现象内隐性、内隐记忆、字词错觉、认知方式对表象旋转影响、非对称性（有无特征）、非对称性（多少特征）、空白试验法、问题解决（河内塔）、镶嵌图形测验、广告悦目、警戒作业绩效、注意集中（追踪）、划消测验、注意广度、注意分配、Stroop效应、神经活动强度特征、神经活动平衡性、神经活动灵活性、被动反应、综合反应（手脚协调）、时空判断、天平任务、类比推理、工作记忆容量。

②   ★演示实验（9个）

颜色视觉、知觉选择性、知觉整体性、知觉恒常性、错觉、注意稳定性、想象力、观察力、螺旋后效。

③   ★分立式仪器实验（7个）

注意力集中测试仪 （心理实验台配套）、棒框仪 （心理实验台配套）、手指灵活性测试仪（心理实验台配套）、镜画仪（心理实验台配套）、迷宫（心理实验台配套）、动作稳定性（心理实验台配套）、两点阈（心理实验台配套）。

2、 CRT显示器        4台

1） ★屏幕尺寸（英寸）：19 ；

2） ★带宽（MHZ）：185 ；

3） ★分辨率：1600×1200  68Hz

3、实验视频采集卡      2套

1） 产品类型：视频采集卡

2） ★接口类型：USB 2.0

3） ★输入接口：75Ω电视天线、AV影音端子、S端子输入 ；

4） ★功能特效：时间平移、定时自动开机预约录像、静音录像、画面捕捉；

5） ★支持操作系统：Windows 2000/XP/XP MCE/Vista/Vista MCE。

4、耳麦         60个

1） ★佩戴方式：头戴式

2） 线长：2m

3） 喇叭直径：40mm

4） ★灵敏度：100dB

5） ★频响范围：20-20K HZ/30-15000 HZ

6） ★阻抗：32欧

7） ★导线带音量控制旋钮：插头：直头；线控：带；线形：单边导线。

5、实验室橡胶地板材料       110平方米

★要求：材料环保、同质透心、超强耐磨、超强阻燃、耐火性B1级的标准、超强的吸音性能、超级防滑、安全可靠、高级防静电性能、高水平的色彩搭配、便于安装、易清洁。地板厚度≥2.4mm。