### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## ★供货范围

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 64路网络录像机(NVR)（含视频管理控制软件） | 台 | 1 |
| 2 | 3T监控专用企业级硬盘 | 台 | 16 |
| 3 | 千兆网络交换机 | 台 | 1 |
| 4 | 交换机用千兆模块 | 个 | 2 |
| 5 | 42寸液晶电视 | 台 | 1 |
| 6 | 彩色液晶显示器 | 台 | 8 |
| 7 | 集中式高清解码器 | 台 | 7 |
| 8 | 管理电脑（i5-2120/8G/1T) | 套 | 1 |
| 9 | 720P高清红外半球网络摄像机(含高清镜头) | 台 | 26 |
| 10 | 720P高清红外枪型网络摄像机(含高清镜头) | 台 | 19 |
| 11 | 1080P全高清低照度枪型网络摄像机 | 台 | 2 |
| 12 | 3.8-12mm百万高清镜头 | 个 | 2 |
| 13 | 摄像机护罩 | 个 | 2 |
| 14 | 摄像机支架 | 个 | 5 |
| 15 | 摄像机电源 | 个 | 47 |
| 16 | 报警控制主机 | 套 | 2 |
| 17 | LED控制键盘 | 个 | 2 |
| 18 | 红外微波双鉴探测器 | 个 | 26 |
| 19 | 防剪警号 | 个 | 2 |
| 20 | 备用电池 | 个 | 2 |
| 21 | 紧急按钮 | 个 | 2 |
| 22 | 电源线 | 米 | 2400 |
| 23 | 网线 | 箱 | 12 |
| 24 | 三相电源避雷器 | 个 | 1 |
| 25 | 单相电源避雷器 | 个 | 1 |
| 26 | 电源防雷插座 | 个 | 7 |
| 27 | 网络信号避雷器 | 个 | 21 |
| 28 | 电源避雷器 | 个 | 21 |
| 29 | 6寸镀锌管（含配件等） | 米 | 3500 |
| 30 | 机房接地及等电位工程 | 项 | 1 |
| 31 | 摄像机立杆（含底座） | 根 | 6 |
| 32 | 水泥地面开挖及恢复 | 米 | 160 |
| 33 | 电视墙 | 套 | 1 |
| 34 | 安装辅材 | 批 | 1 |
| 35 | 投标人必须将原有系统全部拆除，旧设备交回招标人。 | 项 | 1 |